MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

Raport judetean al calitatii apei potabile anul 2021.

I Zone Mari de Aprovizionare

Nr. total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM) -12.

Nr. consumatori judet - 365990 .;procent (%) din populatia judet-58,09%

Volum total de apa distribuit mc/an -.31.153.772 mc.

ZAP 1: PITESTI – RAZBOIENI

Localitati incluse : PITESTI ;ALBOTA( Satul  Albota) ;BRADU

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: 21245,27 mc.

Populatia aprovizionata  110.854 .; procent din populatia totala a ZAPM  - 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 349 | 0 |
| Enterococci | 349 | 0 |
| Benzo(a)piren | 1 | 0 |
| Bor | 1 | 0 |
| Cadmiu | 4 | 0 |
| Crom | 4 | 0 |
| Cupru | 4 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 2 | 0 |
| Plumb | 4 | 0 |
| Nichel | 4 | 0 |
| Nitrat | 75 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 13 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 57 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 1 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 2 | 0 |
| Trihalometani-Total | 2 | 0 |
| Aluminiu | 70 | 0 |
| Amoniu | 70 | 0 |
| Cloruri | 13 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 75 | 0 |
| Conductivitate | 65 | 0 |
| pH | 65 | 0 |
| Fier | 5 | 0 |
| Mangan | 4 | 0 |
| Oxidabilitate | 65 | 0 |
| Sulfati | 14 | 0 |
| Sodiu | 1 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 346 | 0 |
| Culoare | 67 | 0 |
| Miros | 67 | 0 |
| Gust | 67 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 177 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 177 | 0 |
| Turbiditate | 219 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 183 | 19 |
| Carbon Organic Total (COT) | 1 | 0 |
| Zinc | 1 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 13 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : DSP Arges nu a fost informat despre  intreruperi in furnizarea apei potabile;

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE :DA

Derogari :NU

ZAP 2 : PITESTI - SCHITULUI

Localitati incluse : PITESTI ;POIANA LACULUI ;MOSOAIA .

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: -10.986,32 mc .

Populatia aprovizionata  - 52265 .; procent din populatia totala a ZAPM -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 29 | 0 |
| Enterococci | 29 | 0 |
| Benzo(a)piren | 1 | 0 |
| Bor | 2 | 0 |
| Cadmiu | 4 | 0 |
| Crom | 4 | 0 |
| Cupru | 4 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 2 | 0 |
| Plumb | 4 | 0 |
| Nichel | 4 | 0 |
| Nitrat | 22 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 13 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 5 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 1 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 2 | 0 |
| Trihalometani-Total | 2 | 0 |
| Aluminiu | 17 | 0 |
| Amoniu | 17 | 0 |
| Cloruri | 13 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 23 | 0 |
| Conductivitate | 13 | 0 |
| pH | 13 | 0 |
| Fier | 5 | 0 |
| Mangan | 4 | 0 |
| Oxidabilitate | 13 | 0 |
| Sulfati | 14 | 0 |
| Sodiu | 1 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 26 | 0 |
| Culoare | 15 | 0 |
| Miros | 15 | 0 |
| Gust | 15 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 23 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 23 | 0 |
| Turbiditate | 13 | 1 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 16 | 16 |
| Zinc | 1 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 13 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 3 : PITESTI - SMEURA

Localitati incluse : PITESTI ;MOSOAIA.

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: -4304,15 mc.

Populatia aprovizionata  - 14098 .; procent din populatia totala a ZAPM  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 198 | 0 |
| Enterococci | 198 | 0 |
| Benzo(a)piren | 1 | 0 |
| Bor | 2 | 0 |
| Cadmiu | 3 | 0 |
| Crom | 3 | 0 |
| Cupru | 3 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 2 | 0 |
| Plumb | 3 | 0 |
| Nichel | 3 | 0 |
| Nitrat | 39 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 13 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 22 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 1 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 2 | 0 |
| Trihalometani-Total | 2 | 0 |
| Aluminiu | 34 | 0 |
| Amoniu | 35 | 0 |
| Cloruri | 13 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 39 | 0 |
| Conductivitate | 32 | 0 |
| pH | 31 | 0 |
| Fier | 6 | 0 |
| Mangan | 5 | 0 |
| Oxidabilitate | 31 | 0 |
| Sulfati | 14 | 0 |
| Sodiu | 1 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 195 | 1 |
| Culoare | 34 | 0 |
| Miros | 34 | 0 |
| Gust | 34 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 127 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 127 | 0 |
| Turbiditate | 134 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 82 | 0 |
| Zinc | 1 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 13 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 4 : PITESTI - ZIN

Localitati incluse : PITESTI ;BASCOV.

SURSA DE APA :  SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: 5051,56 mc.…

Populatia aprovizionata  - 18.368 .; procent din populatia totala a ZAPM  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 29 | 0 |
| Enterococci | 29 | 0 |
| Benzo(a)piren | 1 | 0 |
| Bor | 2 | 0 |
| Cadmiu | 3 | 0 |
| Crom | 3 | 0 |
| Cupru | 3 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 2 | 0 |
| Plumb | 3 | 0 |
| Nichel | 3 | 0 |
| Nitrat | 21 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 13 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 4 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 1 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 2 | 0 |
| Trihalometani-Total | 2 | 0 |
| Aluminiu | 16 | 0 |
| Amoniu | 17 | 0 |
| Cloruri | 13 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 20 | 0 |
| Conductivitate | 13 | 0 |
| pH | 13 | 0 |
| Fier | 4 | 0 |
| Mangan | 3 | 0 |
| Oxidabilitate | 13 | 0 |
| Sulfati | 14 | 0 |
| Sodiu | 1 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 26 | 0 |
| Culoare | 15 | 0 |
| Miros | 15 | 0 |
| Gust | 15 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 21 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 21 | 0 |
| Turbiditate | 13 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 16 | 0 |
| Zinc | 1 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 13 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 5:.MARACINENI  - I -.

Localitati incluse :PITESTI ;MARACINENI .

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: - 3.883,85 mc.

Populatia aprovizionata  - 11.735 .; procent din populatia totala a ZAPM – 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 90 | 0 |
| Enterococci | 90 | 0 |
| Benzo(a)piren | 1 | 0 |
| Bor | 2 | 0 |
| Cadmiu | 3 | 0 |
| Crom | 3 | 0 |
| Cupru | 3 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 2 | 0 |
| Plumb | 3 | 0 |
| Nichel | 3 | 0 |
| Nitrat | 22 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 13 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 5 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 1 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 2 | 0 |
| Trihalometani-Total | 2 | 0 |
| Aluminiu | 17 | 0 |
| Amoniu | 18 | 0 |
| Cloruri | 13 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 22 | 0 |
| Conductivitate | 14 | 0 |
| pH | 15 | 0 |
| Fier | 4 | 0 |
| Mangan | 3 | 0 |
| Oxidabilitate | 14 | 0 |
| Sulfati | 14 | 0 |
| Sodiu | 1 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 87 | 0 |
| Culoare | 16 | 0 |
| Miros | 16 | 0 |
| Gust | 16 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 72 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 72 | 0 |
| Turbiditate | 66 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 26 | 5 |
| Zinc | 1 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 13 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 6 : MARACINENI – II - .

Localitati incluse : STEFANESTI..

SURSA DE APA : SURSA DE PROFUNZIME – FORAJE  DE  ADANCIME

Volum de apa distribuit /zi: - 2.527,64 mc.

Populatia aprovizionata  -10.796 .; procent din populatia totala a ZAPM  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 247 | 0 |
| Enterococci | 247 | 0 |
| Benzo(a)piren | 1 | 0 |
| Bor | 2 | 0 |
| Cadmiu | 1 | 0 |
| Crom | 1 | 0 |
| Cupru | 1 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 2 | 0 |
| Plumb | 1 | 0 |
| Nichel | 1 | 0 |
| Nitrat | 35 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 13 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 22 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 1 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 2 | 0 |
| Trihalometani-Total | 2 | 0 |
| Aluminiu | 32 | 0 |
| Amoniu | 32 | 0 |
| Cloruri | 21 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 33 | 0 |
| Conductivitate | 31 | 0 |
| pH | 31 | 0 |
| Fier | 2 | 0 |
| Mangan | 1 | 0 |
| Oxidabilitate | 31 | 0 |
| Sulfati | 22 | 0 |
| Sodiu | 2 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 245 | 0 |
| Culoare | 33 | 0 |
| Miros | 33 | 0 |
| Gust | 33 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 222 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 222 | 0 |
| Turbiditate | 228 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 29 | 0 |
| Zinc | 1 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 21 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 7 : COSTESTI

Localitati incluse : COSTESTI ;LACENI ;BROSTENI ;PODU BROSTENI ;STARCI ; BUZOIESTI..

SURSA DE APA : SURSA DE PROFUNZIME –   FORAJE  DE  ADANCIME

Volum de apa distribuit /zi: -1.884 mc.

Populatia aprovizionata - 10.926 ..; procent din populatia totala a ZAPM – 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 128 | 0 |
| Enterococci | 128 | 0 |
| Benzo(a)piren | 1 | 0 |
| Bor | 2 | 0 |
| Cadmiu | 1 | 0 |
| Crom | 1 | 0 |
| Cupru | 1 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 2 | 0 |
| Plumb | 1 | 0 |
| Nichel | 1 | 0 |
| Nitrat | 22 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 9 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 12 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 1 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 2 | 0 |
| Trihalometani-Total | 2 | 0 |
| Aluminiu | 20 | 0 |
| Amoniu | 21 | 0 |
| Cloruri | 9 | 0 |
| Conductivitate | 20 | 0 |
| pH | 20 | 0 |
| Fier | 21 | 1 |
| Mangan | 10 | 1 |
| Oxidabilitate | 20 | 0 |
| Sulfati | 10 | 0 |
| Sodiu | 1 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 125 | 0 |
| Culoare | 21 | 0 |
| Miros | 21 | 0 |
| Gust | 21 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 105 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 105 | 0 |
| Turbiditate | 113 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 25 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 9 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA;     Derogari : NU

ZAP 8 : CURTEA DE ARGES

Localitati incluse : CURTEA DE ARGES ;VALEA IASULUI ;BAICULESTI ; VALEA DANULUI.

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – CANAL  DE  FUGA  OIESTI( Lacul  VIDRARU)

Volum de apa distribuit /zi:-20.000 mc.…

Populatia aprovizionata – 35.000.; procent din populatia totala a ZAP-M -85,57 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 122 | 0 |
| Enterococci | 106 | 0 |
| Cadmiu | 4 | 0 |
| Crom | 4 | 0 |
| Cupru | 4 | 0 |
| Plumb | 4 | 0 |
| Nichel | 4 | 0 |
| Nitrat | 68 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 12 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 52 | 0 |
| Aluminiu | 64 | 0 |
| Amoniu | 64 | 0 |
| Cloruri | 12 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 64 | 0 |
| Conductivitate | 60 | 0 |
| pH | 60 | 0 |
| Fier | 4 | 0 |
| Mangan | 4 | 0 |
| Oxidabilitate | 60 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 120 | 0 |
| Culoare | 13 | 0 |
| Miros | 61 | 0 |
| Gust | 61 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 59 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 59 | 0 |
| Turbiditate | 100 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 70 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 9 : MIOVENI

Localitati incluse : MIOVENI ; PLATFORMA DACIA .

SURSA DE APA :  SURSA DE SUPRAFATA – RAUL  TARGULUI

Volum de apa distribuit /zi: - 8400 mc.

Populatia aprovizionata – 43.000 .; procent din populatia totala a ZAP-M  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 1668 | 0 |
| Enterococci | 1668 | 0 |
| Arsen | 1 | 0 |
| Cadmiu | 17 | 0 |
| Crom | 13 | 0 |
| Cupru | 21 | 0 |
| Plumb | 25 | 0 |
| Nichel | 23 | 0 |
| Nitrat | 573 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 1095 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 205 | 0 |
| Aluminiu | 88 | 0 |
| Amoniu | 2397 | 0 |
| Cloruri | 378 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 302 | 0 |
| Conductivitate | 570 | 0 |
| pH | 2393 | 0 |
| Fier | 17 | 0 |
| Mangan | 49 | 0 |
| Oxidabilitate | 1300 | 0 |
| Sulfati | 365 | 0 |
| Sodiu | 36 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 1668 | 0 |
| Culoare | 564 | 0 |
| Miros | 564 | 0 |
| Gust | 564 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 938 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 938 | 0 |
| Turbiditate | 2395 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 2398 | 0 |
| Duritate totala | 570 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 36 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 4 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 4 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 10 : TOPOLOVENI

Localitati incluse :TOPOLOVENI ;BOTIRCANI ;TIGANESTI ;GORNESTI ;CRINTESTI.

SURSA DE APA : SURSA DE PROFUNZIME – PUTURI  FORATE

Volum de apa distribuit /zi: -1273 mc.

Populatia aprovizionata – 9234 .; procent din populatia totala a ZAP-M – 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 76 | 0 |
| Enterococci | 76 | 0 |
| Nitrat | 20 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 8 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 11 | 0 |
| Aluminiu | 18 | 0 |
| Amoniu | 19 | 0 |
| Cloruri | 8 | 0 |
| Conductivitate | 18 | 0 |
| pH | 18 | 0 |
| Fier | 19 | 0 |
| Mangan | 8 | 0 |
| Oxidabilitate | 18 | 0 |
| Sulfati | 8 | 0 |
| Sodiu | 1 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 72 | 0 |
| Culoare | 19 | 0 |
| Miros | 19 | 0 |
| Gust | 19 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 53 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 53 | 0 |
| Turbiditate | 61 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 25 | 5 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 8 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 11 : CAMPULUNG -MUSCEL

Localitati incluse : CAMPULUNG –MUSCEL ;VALEA MARE PRAVAT ;LERESTI ; BUGHEA DE SUS ;BUGHEA DE JOS ; SCHITU-GOLESTI.

SURSA DE APA : - SURSA DE SUPRAFATA – LAC RAUSOR

Volum de apa distribuit /zi:  5047 mc.

Populatia aprovizionata  ; - 43714  procent din populatia totala a ZAPM -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 1336 | 0 |
| Enterococci | 1336 | 0 |
| Cadmiu | 8 | 0 |
| Crom | 8 | 0 |
| Cupru | 8 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 0 | 0 |
| Plumb | 8 | 0 |
| Nichel | 8 | 0 |
| Nitrat | 970 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 742 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 228 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 2 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 2 | 0 |
| Trihalometani-Total | 2 | 0 |
| Aluminiu | 130 | 0 |
| Amoniu | 970 | 0 |
| Cloruri | 960 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 238 | 0 |
| Conductivitate | 3146 | 0 |
| pH | 3146 | 0 |
| Fier | 8 | 0 |
| Mangan | 8 | 0 |
| Oxidabilitate | 3146 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 1336 | 0 |
| Culoare | 942 | 0 |
| Miros | 942 | 0 |
| Gust | 942 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 1336 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 1336 | 0 |
| Turbiditate | 3156 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 218 | 0 |
| Duritate totala | 950 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii .

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA;    Derogari : NU

ZAP 12 : RUCAR

Localitati incluse : RUCAR

SURSA DE APA : -SURSA DE PROFUNZIME –CAPTARE CARMAZAN

Volum de apa distribuit /zi: 750 mc

Populatia aprovizionata - 6000 .; procent din populatia totala a ZAPM  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 16 | 0 |
| Enterococci | 16 | 0 |
| Cadmiu | 1 | 0 |
| Crom | 1 | 0 |
| Cupru | 1 | 0 |
| Plumb | 1 | 0 |
| Nichel | 1 | 0 |
| Nitrat | 10 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 5 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 5 | 0 |
| Amoniu | 10 | 0 |
| Cloruri | 9 | 0 |
| Conductivitate | 9 | 0 |
| pH | 9 | 0 |
| Fier | 1 | 0 |
| Mangan | 1 | 0 |
| Oxidabilitate | 9 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 13 | 0 |
| Culoare | 9 | 0 |
| Miros | 9 | 0 |
| Gust | 9 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 10 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 10 | 0 |
| Turbiditate | 9 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 16 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii.

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari :NU

II ZONE MICI de APROVIZIONARE

Nr.total Zone de aprovizionare mici (ZAPm): 184

Nr.consumatori ZAP mici din judet :  173260  ; procentul acestora ( 27,50 %) din populatia totala a  judetului

Volumul total de apa distribuit mc/an : 9.538.169,05 mc.

CAT 1

Nr.ZAPm in care se furnizeaza intre 10 – 100 m3 apa potabila / zi .92.;

Nr. total consumatori .: 48028

Volumul de apa distribuit mc/an :1.993.549,7 mc

Listarea sistemelor care NU detin ASF : 0

CAT 2

Nr.ZAPm in care se furnizeaza intre 100 – 400 m3 apa potabila / zi .80.;

Nr. total consumatori: 91198

Volumul de apa distribuit mc/an : 5.204.969,35 mc

Listarea sistemelor care NU detin ASF :0

CAT 3

Nr.ZAPm in care se furnizeaza intre 400 – 1000 m3 apa potabila / zi 12.;

Nr. total consumatori :34034

Volumul de apa distribuit mc/an : 2.339.650 mc

Listarea sistemelor care NU detin ASF :0

Listarea ZAPmici cu sursa de potabilizare  sursa de apa de suprafata :

| Nr.crt | Nume ZAP mic | Nume sursa de suprafata |
| --- | --- | --- |
| 1 | BRADULET | Raul Valsan |
| 2 | CORBENI - OIESTI | Canalul de fuga – Lac vidraru |

NUMAR TOTAL  ANALIZE  EFECTUATE /PARAMETRU  DIN PROBELE  DE  APA  RECOLTATE  DIN  ZAP-urile  MICI  DE  PE  TERITORIUL  JUDETULUI;

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 4003 | 42 |
| Enterococci | 4000 | 31 |
| Benzo(a)piren | 10 | 0 |
| Bor | 20 | 0 |
| Cadmiu | 184 | 0 |
| Crom | 184 | 0 |
| Cupru | 184 | 0 |
| 1,2 -dicloretan | 20 | 0 |
| Plumb | 184 | 0 |
| Nichel | 192 | 0 |
| Nitrat | 1263 | 0 |
| Nitriti la iesirea din uzina | 302 | 0 |
| Nitriti la robinetul consumatorului | 913 | 0 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 10 | 0 |
| Tetracloretena si tricloretena | 20 | 0 |
| Trihalometani-Total | 20 | 0 |
| Aluminiu | 4 | 0 |
| Amoniu | 1115 | 4 |
| Cloruri | 631 | 0 |
| Clostridium Perfringens | 8 | 0 |
| Conductivitate | 937 | 0 |
| pH | 978 | 0 |
| Fier | 399 | 36 |
| Mangan | 348 | 91 |
| Oxidabilitate | 937 | 0 |
| Sulfati | 189 | 0 |
| Sodiu | 35 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 3422 | 68 |
| Culoare | 731 | 0 |
| Miros | 748 | 0 |
| Gust | 748 | 0 |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 2645 | 0 |
| Numar de colonii la 37grd.C | 1121 | 0 |
| Turbiditate | 2327 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 2398 | 0 |
| Clor rezidual total | 591 | 0 |
| Duritate totala | 139 | 0 |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 489 | 0 |
| Activitatea Alfa Globala | 28 | 0 |
| Activitatea Beta Globala | 28 | 0 |
| legioonella pneumophillia apa initiala | 1 | 0 |
| legioonella pneumophillia apa finala | 1 | 0 |

Numar Total de  intreruperi furnizare apei in toate ZAP in anul 2021 : Intreruperile de furnizare  apei s-au facut la comunicarile effectuate de DSP  Arges, cand  s-au constatat  neconformitati;

Intervalul de timp intrerupere furnizare apa Maxim  -12 ore; Minim – 3 ore; cauza cea mai frecventa  ---- dezinfectia  apei datorita  lipsei dezinfectantului sau defectiunilor statiei  de dezinfectie; calendarul de remediere pentru intervalul mare de intrerupere a furnizarii ………….;

masuri de informarea populatiei:  afisare  in locuri vizibile si protejate , pe sit-ul  operatorilor  de apa;

Listarea localitatilor neconforme/parametru din toate Zonele Mici de Aprovizionare :

| PARAMETRU NECONFORM | LOCALITATILE UNDE SAU INREGISTRAT PARAMETRI NECONFORMI |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | ALBESTII DE ARGES (ALBESTII DE ARGES ) ;BUZOIESTI (TOMSANCA ) ;CORBI ;DAMBOVOCIOARA ( Podul Dambovitei si Ciocanu); DARMANESTI (NEGRENI );DOMNESTI ;HARSESTI; LEORDENI (BALOTEASCA) MIOARELE (MATAU ; COCENESTI ;CHILII);RACA ;SALATRUCU ;STOLNICI(IZBASESTI ) ;SUICI (RUDENI);TIGVENI (BARSESTI);TITESTI(VALEA MANASTIRII ;VALEA STANII) ; |
| Enterococci | ALBESTII DE ARGES ;BOGATI(SUSENI) ;LEORDENI (BALOTEASCA; BANTAU );MICESTI ;MIOARELE ( MATAU ;COCENESTI ;CHILII);NUCSOARA (SBOGHITESTI );POPESTI(PURCARENI );RACA ;SAPATA (DEALUL BRADULUI);STOLNICI (IZBASESTI);TEIU(LESILE) ;TIGVENI (BARSESTI) ;TITESTI(TITESTI ;BUCSANESTI ;VALEA MANASTIRII); UDA(GORGANI , UDA); PARVU- ROSU ; STALPENI ( LIVEZENI); |
| Amoniu | BOTENI |
| Fier | CORBI ; COSESTI (COSESTI ;LAPUSANI ;LEICESTI ;PACIOIU); SAPATA(DRAGHICESTI ;DEALUL BRADULUI ;GAINUSA LIPIA ;BANARESTI MARTESTI) ;VEDEA(PRODANI; BADICEA ); ALBOTA( CERBU , MARES, FRATESTI); |
| Mangan | ALBOTA(CERBU;FRATESTI ; MARES ) ;BOGATI(GLAMBOCELUL); CATEASCA(CATANELE;GRUIU);COCU(RICHITELE);COSESTI(LAPUSANI ;LEICESTI ; PACIOIU );COSTESTI(PARVU ROSU); DARMANESTI(DARMANESTI ;VALEA NANDRII) LEORDENI(BALOTEASCA ) ;MOZACENI(MOZACENI ;ZIDURI); MERISANI (DOBROGOSTEA);NEGRASI (MOZACU) ;RECEA(DEAGU ;RECEA; GOLESACA;);SAPATA(DRAGHICESTI ;DEALUL BRADULUI ;GAINUSA LIPIA ;BANARESTI MARTESTI ); SUSENI (SUSENI ;TUTULESTI );UDA(GORGANI);VEDEA( LUNGANI ;VATA VETISOARA; PRODANI; BADICEA ) |
| Bacterii Coliforme | ALBESTII DE ARGES (ALBESTII DE ARGES ) ;BABANA ; BUZOIESTI (TOMSANCA); CALINESTI( VALENI); CORBI ; COSESTI(LAPUSANI ) DARMANESTI( NEGRENI);DAMBOVICIOARA( PODUL DAMBOVITEI si CIOCANU) ;DRAGANU ( OLTENI);HARSESTI ; IZVORU(CAPRA NEAGRA ;PRIMARIE )LEORDENI (BALOTEASCA ;BANTAU);MICESTI; MIOARELE (MATAU ;COCENESTI ; ;CHILII);NUCSOARA(SBOGHITESTI);POPESTI (PURCARENI); ;STOLNICI(IZBASESTI);SALATRUCU;TIGVENI(BARSESTI);TITESTI(VALEA MANASTIRII ; VALEA STANII );UDA(GORGANI) ;VEDEA( ;VATA VETISOARA ); STALPENI (LIVEZENI);COSTESTI ( SMEI si PARVU- ROSU); COCU ( RICHITELE si POPESTI); |

III Numarul unitatilor publice in care apa potabila este distribuita prin sistemele publice de aprovizionare , inclusiv cele care furnizeaza in medie o cantitate mai mica de 10 mc/zi sau care deserves mai putin de 50 de persoane , :  TOATE  UNITATILE  PUBLICE  CARE SE AFLA  PE  RAZA  UNITATILOR  ADMINISTRATIV  TERITORIALE  CARE  DISPUN  DE  SISTEME  PUBLICE  DE  APROVIZIONARE  CU  APA  POTABILA;

IV Calitatea apei furnizate spre consumul populatiei , prin fantani publice :

Numarul total al instalatiilor tip fantana aflate pe domeniul public in judet : 290 , asa cum reiese din  informatiile primite de la autoritatile  locale,  la solicitarea  DSP  Arges din fiecare an;

Numarul fantanilor luate in evident si monitorizate de catre DSP—a fost monitorizata  apa din  31 fantani publice prin PN-II.

Numarul izvoarelor captate luate in evidenta si monitorizate de catre DSP in judet : 0

Numarul instalatiilor publice tip fantana cu interdictie de folosire a apei : 13 f.p din cele monitorizate in cadrul PNII.

Numarul izvoarelor captate supuse interdictiei de folosire : 0

Masuri de protectie luate pentru populatia consumatoare. In toate localitatile  in care se afla  fantanile publice monitorizate , exista  system  public de  aprovizionare cu apa potabila  a  carei  calitate este monitorizata  de DSP ARGES si de OPERATORUL  de  APA.

Intocmit si red.:  Dr. M. Bucur

As. Iatagan Stelian

As. Guiman  Marius

As. Mihailescu  Catalin

As. Malancioiu  Adriana