MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

Raport judetean al calitatii apei potabile anul 2022.

I Zone Mari de Aprovizionare

Nr. total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM) -12.

Nr. consumatori judet - 364638 .;procent (%) din populatia judet-0000%

Volum total de apa distribuit mc/an - 26163565mc.

ZAP 1: PITESTI – RAZBOIENI

Localitati incluse : PITESTI ;ALBOTA( Satul  Albota) ;BRADU

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: 26542 mc.

Populatia aprovizionata  115566.; procent din populatia totala a ZAPM  - 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 350 |  |
| Enterococci | 350 |  |
| Bor | 2 |  |
| Cadmiu | 5 |  |
| Crom total | 5 |  |
| Cupru | 5 |  |
| 1,2-dicloretan | 2 |  |
| Plumb | 5 |  |
| Nichel | 5 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 132 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 15 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 110 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 24 |  |
| Pesticide – Total | 1 |  |
| Tetracloretena si Tricloretena | 2 |  |
| Trihalometani – Total | 2 |  |
| Aluminiu | 129 |  |
| Amoniu | 130 |  |
| Cloruri | 17 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 212 | 13 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 135 |  |
| Conductivitate | 123 |  |
| pH | 124 |  |
| Fier | 62 |  |
| Mangan | 62 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 122 |  |
| Sodiu | 1 |  |
| Bacterii Coliforme | 344 |  |
| Culoare | 126 |  |
| Miros | 126 |  |
| Gust | 126 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 145 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 145 |  |
| Carbon Organic Total (COT) | 1 |  |
| Turbiditate | 250 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 2 |  |
| Activitatea Beta Globala | 2 |  |
| Zinc | 1 |  |
| Duritate totala | 1 |  |
| Sulfat | 15 |  |

Intreruperi furnizare apa : DSP Arges nu a fost informat despre  intreruperi in furnizarea

apei potabile;

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE :DA

Derogari :NU

ZAP 2 : PITESTI - SCHITULUI

Localitati incluse : PITESTI ;POIANA LACULUI ;MOSOAIA .

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: -8396 mc .

Populatia aprovizionata  - 36558 .; procent din populatia totala a ZAPM – 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 220 |  |
| Enterococci | 220 |  |
| Bor | 2 |  |
| Cadmiu | 5 |  |
| Crom total | 5 |  |
| Cupru | 5 |  |
| 1,2-dicloretan | 2 |  |
| Plumb | 5 |  |
| Nichel | 5 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 60 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 15 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 39 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 30 |  |
| Pesticide – Total | 1 |  |
| Tetracloretena si Tricloretena | 2 |  |
| Trihalometani – Total | 2 |  |
| Aluminiu | 50 |  |
| Amoniu | 58 |  |
| Cloruri | 22 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 87 | 12 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 55 |  |
| Conductivitate | 51 |  |
| pH | 51 |  |
| Fier | 4 |  |
| Mangan | 4 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 50 |  |
| Sodiu | 1 |  |
| Bacterii Coliforme | 214 |  |
| Culoare | 47 |  |
| Miros | 47 |  |
| Gust | 47 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 141 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 141 |  |
| Turbiditate | 173 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 2 |  |
| Activitatea Beta Globala | 2 |  |
| Zinc | 1 |  |
| Duritate totala | 1 |  |
| Sulfat | 15 |  |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 15 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 3 : PITESTI - SMEURA

Localitati incluse : PITESTI ;MOSOAIA.

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: -6576 mc.

Populatia aprovizionata  - 28632 .; procent din populatia totala a ZAPM  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 178 |  |
| Enterococci | 177 |  |
| Bor | 2 |  |
| Cadmiu | 4 |  |
| Crom total | 4 |  |
| Cupru | 4 |  |
| 1,2-dicloretan | 2 |  |
| Plumb | 4 |  |
| Nichel | 4 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 41 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 15 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 22 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 28 |  |
| Pesticide – Total | 1 |  |
| Tetracloretena si Tricloretena | 2 |  |
| Trihalometani – Total | 2 |  |
| Aluminiu | 37 |  |
| Amoniu | 40 |  |
| Cloruri | 18 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 75 | 6 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 43 |  |
| Conductivitate | 34 |  |
| pH | 34 |  |
| Fier | 4 |  |
| Mangan | 3 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 34 |  |
| Sodiu | 1 |  |
| Bacterii Coliforme | 172 |  |
| Culoare | 34 |  |
| Miros | 34 |  |
| Gust | 34 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 111 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 111 |  |
| Turbiditate | 122 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 4 |  |
| Activitatea Beta Globala | 4 |  |
| Zinc | 1 |  |
| Duritate totala | 1 |  |
| Sulfat | 15 |  |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 15 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 4 : PITESTI - ZIN

Localitati incluse : PITESTI ;BASCOV.

SURSA DE APA :  SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: 2993 MC

Populatia aprovizionata  - 13030 .; procent din populatia totala a ZAPM  -100%.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 151 |  |
| Enterococci | 151 |  |
| Bor | 2 |  |
| Cadmiu | 4 |  |
| Crom total | 4 |  |
| Cupru | 4 |  |
| 1,2-dicloretan | 2 |  |
| Plumb | 4 |  |
| Nichel | 4 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 39 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 15 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 20 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 33 |  |
| Pesticide – Total | 1 |  |
| Tetracloretena si Tricloretena | 2 |  |
| Trihalometani – Total | 2 |  |
| Aluminiu | 28 |  |
| Amoniu | 39 |  |
| Cloruri | 17 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 50 | 9 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 30 |  |
| Conductivitate | 25 |  |
| pH | 33 |  |
| Fier | 4 |  |
| Mangan | 3 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 32 |  |
| Sodiu | 1 |  |
| Bacterii Coliforme | 146 | 2 |
| Culoare | 25 |  |
| Miros | 25 |  |
| Gust | 25 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 108 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 108 |  |
| Turbiditate | 120 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 2 |  |
| Activitatea Beta Globala | 2 |  |
| Zinc | 1 |  |
| Duritate totala | 1 |  |
| Sulfat | 15 |  |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 15 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 5:.MARACINENI  - I -.

Localitati incluse :PITESTI ;MARACINENI .

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – LAC BUDEASA

Volum de apa distribuit /zi: - 3145 mc.

Populatia aprovizionata  - 13694.; procent din populatia totala a ZAPM – 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 95 |  |
| Enterococci | 96 |  |
| Bor | 2 |  |
| Cadmiu | 2 |  |
| Crom total | 2 |  |
| Cupru | 2 |  |
| 1,2-dicloretan | 2 |  |
| Plumb | 2 |  |
| Nichel | 2 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 23 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 14 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 5 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 27 |  |
| Pesticide – Total | 1 |  |
| Tetracloretena si Tricloretena | 2 |  |
| Trihalometani – Total | 2 |  |
| Aluminiu | 22 |  |
| Amoniu | 22 |  |
| Cloruri | 15 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 28 | 7 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 22 |  |
| Conductivitate | 18 |  |
| pH | 18 |  |
| Fier | 2 |  |
| Mangan | 2 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 18 |  |
| Sodiu | 1 |  |
| Bacterii Coliforme | 90 |  |
| Culoare | 19 |  |
| Miros | 19 |  |
| Gust | 19 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 70 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 70 |  |
| Turbiditate | 71 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 2 |  |
| Activitatea Beta Globala | 2 |  |
| Zinc | 1 |  |
| Duritate totala | 1 |  |
| Sulfat | 14 |  |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 14 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 6 : MARACINENI – II - .

Localitati incluse : STEFANESTI..

SURSA DE APA : SURSA DE PROFUNZIME – FORAJE  DE  ADANCIME

Volum de apa distribuit /zi: - 2436 mc.

Populatia aprovizionata  -13266 .; procent din populatia totala a ZAP -lui  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 185 | 2 |
| Enterococci | 185 | 3 |
| Bor | 2 |  |
| Cadmiu | 3 |  |
| Crom total | 3 |  |
| Cupru | 3 |  |
| 1,2-dicloretan | 2 |  |
| Plumb | 3 |  |
| Nichel | 3 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 24 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 7 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 14 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 13 |  |
| Pesticide – Total | 1 |  |
| Tetracloretena si Tricloretena | 2 |  |
| Trihalometani – Total | 2 |  |
| Aluminiu | 19 |  |
| Amoniu | 23 |  |
| Cloruri | 6 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 26 | 2 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 19 |  |
| Conductivitate | 17 |  |
| pH | 18 |  |
| Fier | 3 |  |
| Mangan | 3 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 18 |  |
| Sodiu | 1 |  |
| Bacterii Coliforme | 183 | 3 |
| Culoare | 18 |  |
| Miros | 18 |  |
| Gust | 18 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 161 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 161 |  |
| Turbiditate | 170 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 1 |  |
| Activitatea Beta Globala | 1 |  |
| Zinc | 1 |  |
| Duritate totala | 1 |  |
| Sulfat | 7 |  |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 6 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 7 : COSTESTI

Localitati incluse : COSTESTI ;LACENI ;BROSTENI ;PODU BROSTENI ;STARCI ; BUZOIESTI.(Ionesti si Serboieni).

SURSA DE APA : SURSA DE PROFUNZIME –   FORAJE  DE  ADANCIME

Volum de apa distribuit /zi: -1857 mc.

Populatia aprovizionata – 11345 ; procent din populatia totala a ZAP -lui – 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 110 |  |
| Enterococci | 110 |  |
| Cadmiu | 1 |  |
| Crom total | 1 |  |
| Cupru | 1 |  |
| Plumb | 1 |  |
| Nichel | 1 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 20 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 8 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 11 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 8 |  |
| Aluminiu | 8 |  |
| Amoniu | 19 |  |
| Cloruri | 8 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 24 |  |
| Conductivitate | 18 |  |
| pH | 18 |  |
| Fier | 20 |  |
| Mangan | 9 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 18 |  |
| Sodiu | 2 |  |
| Bacterii Coliforme | 107 |  |
| Culoare | 19 |  |
| Miros | 19 |  |
| Gust | 19 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 88 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 88 |  |
| Turbiditate | 97 |  |
| Sulfat | 4 |  |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 4 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA;     Derogari : NU

ZAP 8 : CURTEA DE ARGES

Localitati incluse : CURTEA DE ARGES ;VALEA IASULUI ;BAICULESTI ; VALEA DANULUI.

SURSA DE APA : SURSA DE SUPRAFATA – CANAL  DE  FUGA  OIESTI( Lacul  VIDRARU)

Volum de apa distribuit /zi:- 4300 mc

Populatia aprovizionata – 35000 ; procent din populatia totala a ZAP-M -85,57 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 117 |  |
| Enterococci | 101 |  |
| Cadmiu | 4 |  |
| Crom total | 4 |  |
| Cupru | 4 |  |
| Plumb | 4 |  |
| Nichel | 4 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 67 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 12 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 52 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 11 |  |
| Aluminiu | 65 |  |
| Amoniu | 64 |  |
| Cloruri | 12 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 64 | 3 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 68 |  |
| Conductivitate | 60 |  |
| pH | 60 |  |
| Fier | 3 |  |
| Mangan | 4 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 61 |  |
| Bacterii Coliforme | 117 |  |
| Culoare | 12 |  |
| Miros | 60 |  |
| Gust | 60 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 60 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 60 |  |
| Turbiditate | 101 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 2 |  |
| Activitatea Beta Globala | 2 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 9 : MIOVENI

Localitati incluse : MIOVENI ; PLATFORMA DACIA .

SURSA DE APA :  SURSA DE SUPRAFATA – RAUL  TARGULUI

Volum de apa distribuit /zi: - 8400  mc.

Populatia aprovizionata – 43000 .; procent din populatia totala a ZAP-M  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 1674 |  |
| Enterococci | 1674 |  |
| Bor | 2 |  |
| Cadmiu | 18 |  |
| Crom total | 13 |  |
| Cupru | 25 |  |
| Cianuri totale | 4 |  |
| 1,2-dicloretan | 2 |  |
| Plumb | 26 |  |
| Nichel | 25 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 577 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 1095 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 207 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 24 |  |
| Tetracloretena si Tricloretena | 2 |  |
| Trihalometani – Total | 2 |  |
| Aluminiu | 89 |  |
| Amoniu | 2402 |  |
| Cloruri | 369 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 230 | 2 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 316 |  |
| Conductivitate | 563 |  |
| pH | 2390 |  |
| Fier | 16 |  |
| Mangan | 43 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 1295 |  |
| Sodiu | 36 |  |
| Bacterii Coliforme | 1674 |  |
| Culoare | 557 |  |
| Miros | 557 |  |
| Gust | 557 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 944 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 943 |  |
| Turbiditate | 2390 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 2 |  |
| Activitatea Beta Globala | 2 |  |
| Zinc | 4 |  |
| Duritate totala | 562 |  |
| Sulfat | 365 |  |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 36 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 10 : TOPOLOVENI

Localitati incluse :TOPOLOVENI ;BOTIRCANI ;TIGANESTI ;GORNESTI ;CRINTESTI.

SURSA DE APA : SURSA DE PROFUNZIME – PUTURI  FORATE

Volum de apa distribuit /zi: -1239  mc.

Populatia aprovizionata –9203  .; procent din populatia totala a ZAP-M – 100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 73 |  |
| Enterococci | 73 |  |
| Bor | 2 |  |
| Cadmiu | 1 |  |
| Crom total | 1 |  |
| Cupru | 1 |  |
| 1,2-dicloretan | 2 |  |
| Plumb | 1 |  |
| Nichel | 1 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 20 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 8 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 11 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 11 |  |
| Pesticide – Total | 1 |  |
| Tetracloretena si Tricloretena | 2 |  |
| Trihalometani – Total | 2 |  |
| Aluminiu | 10 |  |
| Amoniu | 21 |  |
| Cloruri | 8 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 22 |  |
| Conductivitate | 19 |  |
| pH | 18 |  |
| Fier | 16 |  |
| Mangan | 8 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 19 |  |
| Sodiu | 1 |  |
| Bacterii Coliforme | 70 |  |
| Culoare | 18 |  |
| Miros | 18 |  |
| Gust | 18 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 53 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 53 |  |
| Turbiditate | 62 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 1 |  |
| Activitatea Beta Globala | 1 |  |
| Zinc | 1 |  |
| Duritate totala | 1 |  |
| Sulfat | 5 |  |
| Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 4 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari : NU

ZAP 11 : CAMPULUNG -MUSCEL

Localitati incluse : CAMPULUNG –MUSCEL ;VALEA MARE PRAVAT ;LERESTI ; BUGHEA DE SUS ;BUGHEA DE JOS ; SCHITU-GOLESTI.

SURSA DE APA : - SURSA DE SUPRAFATA – LAC RAUSOR

Volum de apa distribuit /zi:  5047 mc.

Populatia aprovizionata  ; - 40244   procent din populatia totala a ZAPM -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 1407 |  |
| Enterococci | 1407 |  |
| Bor | 5 |  |
| Cadmiu | 7 |  |
| Crom total | 7 |  |
| Cupru | 7 |  |
| Plumb | 7 |  |
| Nichel | 7 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 1032 |  |
| Nitriti la iesire din statia de tratare / AZOTITI | 792 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 291 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 48 |  |
| Trihalometani – Total | 5 |  |
| Aluminiu | 140 |  |
| Amoniu | 1020 |  |
| Cloruri | 1002 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 309 | 4 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 309 |  |
| Conductivitate | 3138 |  |
| pH | 3142 |  |
| Fier | 2 |  |
| Mangan | 3 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 3202 |  |
| Bacterii Coliforme | 1407 | 2 |
| Culoare | 1000 |  |
| Miros | 1000 |  |
| Gust | 1000 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 1397 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 1397 |  |
| Turbiditate | 3202 |  |
| Activitatea Alfa Globala | 2 |  |
| Activitatea Beta Globala | 2 |  |
| Duritate totala | 972 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii .

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA;    Derogari : NU

ZAP 12 : RUCAR

Localitati incluse : RUCAR

SURSA DE APA : -SURSA DE PROFUNZIME –CAPTARE CARMAZAN

Volum de apa distribuit /zi: 750 mc

Populatia aprovizionata - 5100 .; procent din populatia totala a ZAPM  -100 %.

| PARAMETRU | NR. TOTAL ANALIZE | NR. ANALIZE NECONFORME |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 20 |  |
| Enterococci | 20 |  |
| Cadmiu | 8 |  |
| Crom total | 8 |  |
| Cupru | 8 |  |
| Plumb | 8 |  |
| Nichel | 8 |  |
| Nitrati / AZOTATI | 14 |  |
| Nitriti in reteaua de distributie | 10 |  |
| Nitrati/nitriti formula | 20 |  |
| Amoniu | 13 |  |
| Cloruri | 5 |  |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 18 | 5 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 2 |  |
| Conductivitate | 7 |  |
| pH | 10 |  |
| Fier | 5 |  |
| Mangan | 5 |  |
| Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) | 10 |  |
| Bacterii Coliforme | 15 |  |
| Culoare | 4 |  |
| Miros | 4 |  |
| Gust | 4 |  |
| Numar de colonii la 22 grd.C | 10 |  |
| Numar de colonii la 37grd.C | 8 |  |
| Turbiditate | 10 |  |
| Duritate totala | 5 |  |

Intreruperi furnizare apa : Nu au fost situatii.

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE : DA

Derogari :NU

II ZONE MICI de APROVIZIONARE

Nr.total Zone de aprovizionare mici (ZAPm): 208

Nr.consumatori ZAP mici din judet :  167089  ; procentul acestora ( 26,95 %) din populatia totala a  judetului

Volumul total de apa distribuit mc/an : 10611718 mc.

CAT 1

Nr.ZAP-uri in care se furnizeaza intre  10 – 100 m3 apa potabila / zi .107.;

Nr. total consumatori .: 52322

Volumul de apa distribuit mc/an : 2269033,45 mc

Listarea sistemelor care NU detin ASF : 5

CAT 2

Nr.ZAPm in care se furnizeaza intre 100 – 400 m3 apa potabila / zi .89;

Nr. total consumatori: 85884

Volumul de apa distribuit mc/an : 5893534,55 mc

Listarea sistemelor care NU detin ASF :4

CAT 3

Nr.ZAPm in care se furnizeaza intre 400 – 1000 m3 apa potabila / zi 12;

Nr. total consumatori : 28883

Volumul de apa distribuit mc/an : 2449150 mc

Listarea sistemelor care NU detin ASF :0

ZAP – uri  mici  care  folosesc  ca  sursa de potabilizare   apa de suprafata :

| Nr.crt | Nume ZAP mic | Nume sursa de apa de suprafata |
| --- | --- | --- |
| 1 | BRADULET | Raul Valsan |
| 2 | CORBENI - OIESTI | Canalul de fuga – Lac vidraru |

NUMAR TOTAL  ANALIZE  EFECTUATE /PARAMETRU  DIN PROBELE  DE  APA  RECOLTATE  DIN  ZAP-urile  MICI  DE  PE  TERITORIUL  JUDETULUI;

| Parametrul | Nr.total analize efectuate | Nr.total analize neconforme |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 4320 | 31 |
| Enterococci | 4315 | 41 |
| Bor | 46 | 0 |
| Cadmiu | 201 | 0 |
| Crom total | 202 | 0 |
| Cupru | 202 | 0 |
| 1,2-dicloretan | 46 | 0 |
| Plumb | 202 | 0 |
| Nichel | 201 | 0 |
| Nitrati | 1335 | 5 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 621 | 0 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 516 | 5 |
| Nitrati/nitriti formula | 2500 | 6 |
| Pesticide – Total | 23 | 0 |
| Trihalometani – Total | 46 | 0 |
| Pesticide - Individual | 46 | 0 |
| Aluminiu | 45 | 0 |
| Amoniu | 1162 | 24 |
| Cloruri | 589 | 0 |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 2525 | 1205 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 11 | 0 |
| Conductivitate | 972 | 0 |
| pH | 1027 | 0 |
| Fier | 345 | 21 |
| Mangan | 311 | 79 |
| Oxidabilitate | 957 | 2 |
| Sodiu | 60 | 0 |
| Bacterii Coliforme | 3752 | 87 |
| Culoare | 795 | 0 |
| Miros | 818 | 0 |
| Gust | 812 | 0 |
| Număr de colonii la 22grd.C | 2952 | 0 |
| Număr de colonii la 37grd.C | 2950 | 0 |
| Turbiditate | 2600 | 12 |
| Activitatea Alfa Globală | 11 | 0 |
| Activitatea Beta Globală | 11 | 0 |
| Zinc | 28 | 0 |
| Duritate totală | 54 | 0 |
| Sulfat | 181 | 0 |
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 441 | 0 |

Listarea localitatilor neconforme/parametru din toate Zonele Mici de Aprovizionare :

| LOCALITATILE UNDE SAU INREGISTRAT PARAMETRI NECONFORMI | PARAMETRU NECONFORM |
| --- | --- |
| ALBESTII DE ARGES-ALBESTII DE ARGES | Escherichia coli (E.coli); Clor rezidual liber la capat de retea |
| ALBOTA-CERBU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| ALBOTA-FRATESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| ALBOTA-MARES | Clor rezidual liber la capat de retea |
| ANINOASA-ANINOASA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| ANINOASA-BROSTENI - VALEA SILISTII | Clor rezidual liber la capat de retea |
| AREFU-CAPATANENI | Turbiditate; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BABANA-BABANA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BALILESTI-BAJESTI | Enterococci; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BALILESTI-POENITA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BALILESTI-ULITA - BALILESTI | Oxidabilitate ( PERMANGANAT ) ;Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BARLA-BARLA | Escherichia coli (E.coli); Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BELETI NEGRESTI-BELETI NEGRESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BEREVOIESTI-BEREVOIESTI GAMACESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BEREVOIESTI-BRATIA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BEREVOIESTI-UNGURENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BOGATI-BOGATI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BOGATI-BUJOI | Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BOGATI-GLAMBOCELU | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BOGATI-SUSENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BOTENI-BOTENI | Nitriti in reteaua de distributieNitrati/nitriti formula; Amoniu; Enterococci; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BRADULET-BRADETU | Escherichia coli (E.coli) ; Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUDEASA-BUDEASA MICA | Nitriti in reteaua de distributie ; Amoniu; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUDEASA-CALOTESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUDEASA-GALASESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUDEASA-ROGOJINA | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUGHEA DE JOS-MLACI | Nitriti in reteaua de distributie; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUZOIESTI-BUZOIESTI | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUZOIESTI-CORNATEL | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUZOIESTI-PODENI | Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| BUZOIESTI-TOMSANCA | Mangan |
| BUZOIESTI-VULPESTI | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| CALDARARU-BURDEA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CALDARARU-CALDARARU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CALDARARU-STRAMBENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CALINESTI-CARSTIENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CALINESTI-GORGANU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CALINESTI-VALENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CALINESTI-VRANESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CATEASCA-CATAEASCA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CATEASCA-GRUIU | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| CEPARI-CEPARI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CETATENI-CETATENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CICANESTI-BARASTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CICANESTI-URECHESTI | Enterococci; Clor rezidual liber la capat de retea |
| CIOFRANGENI-CIOFRANGENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CIOMAGESTI-CUNGREA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CIOMAGESTI-DOGARI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CIOMAGESTI-PAUNESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| COCU-POPESTI | Amoniu; Bacterii Coliforme |
| CORBENI-CORBENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| CORBENI-OESTI | Turbiditate; Escherichia coli (E.coli); Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| CORBI-CORBI | Turbiditate ; Fier; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| COSESTI-COSESTI | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| COSESTI-JUPANESTI | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| COSESTI-LAPUSANI | Turbiditate ; Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| COSESTI-LEICESTI | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| COSESTI-PACIOIU | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| COSESTI-PETRESTI | Mangan |
| COSTESTI-PARVU ROSU | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| COSTESTI-SMEI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| COTMEANA-COTMEANA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| COTMEANA-DEALUL PADURII | Clor rezidual liber la capat de retea |
| COTMEANA-URSOAIA | Escherichia coli (E.coli) ; Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| CUCA-CUCA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DAMBOVICIOARA-CIOCANU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DAMBOVICIOARA-DAMBOVICIAOARA | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| DAMBOVICIOARA-POD DAMBOVITEI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DARMANESTI-DARMANESTI | Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| DARMANESTI-NEGRENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DARMANESTI-PISCANI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DARMANESTI-VALEA NANDRII | Enterococci ; Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| DAVIDESTI-DAVIDESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DAVIDESTI-VOROVENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DOBRESTI-DOBRESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DOMNESTI-DOMNESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DRAGANU-DRAGANU OLTENI | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| DRAGANU-DUMBRAVESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| DRAGOSLAVELE-DRAGOSLAVELE | Escherichia coli (E.coli); Clor rezidual liber la capat de retea |
| GODENI-COTESTI CAPU PISCULUI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| GODENI-GODENI | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| GODENI-MALU | Turbiditate; Clor rezidual liber la capat de retea |
| HARSESTI-HARSESTI | Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| HARTIESTI-HARTIESTI | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| IZVORU-CAPRA NEAGRA | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| IZVORU-IZVORU | Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| IZVORU-IZVORU DE JOS | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| LEORDENI-BALOTEASCA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| LERESTI-LERESTI | Enterococci; Clor rezidual liber la capat de retea |
| LUNCA CORBULUI-LANGESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| LUNCA CORBULUI-LUNCA CORBULUI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| LUNCA CORBULUI-PADURETI | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| MALURENI-BUNESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MALURENI-MALURENI | Turbiditate; Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| MALURENI-ZARNESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MERISANI-CRAMPOTANI | Enterococci; Clor rezidual liber la capat de retea |
| MERISANI-DOBROGOSTEA | Enterococci |
| MERISANI-MALU VANAT | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MERISANI-MERISANI | Amoniu; Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| MICESTI primarie-MICESTI primarie | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MICESTI primarie-PAULEASCA primarie | Nitriti in reteaua de distributie; Clor rezidual liber la capat de retea |
| MICESTI primarie-PURCARENI primarie | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MICESTI-MICESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MICESTI-PURCARENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIHAESTI-DRAGHICI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIHAESTI-FURNICOSI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIHAESTI-MIHAESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIHAESTI-VACAREA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIHAESTI-VALEA POPII | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIOARELE-CHILI | Nitrati / AZOTATI Nitrati/nitriti formula; Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIOARELE-COCENESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIOARELE-MATAU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIOARELE-SUSLANESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIOVENI-FAGET | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIOVENI-RACOVITA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MIROSI-MIROSI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MORARESTI-MORARESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| MOZACENI-MOZACENI | Escherichia coli (E.coli) ; Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| MOZACENI-ZIDURI | Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| NEGRASI-BARLOGU | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| NEGRASI-BUTA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| NEGRASI-MOZACU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| NEGRASI-NEGRASI | Escherichia coli (E.coli); Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| NUCSOARA-NUCSOARA | Escherichia coli (E.coli) ; Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| POIENARII DE ARGES-CEAURESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| POIENARII DE ARGES-POIENARII DE ARGES | Clor rezidual liber la capat de retea |
| POIENARII DE MUSCEL-POIENARII DE MUSCEL | Clor rezidual liber la capat de retea |
| POPESTI-POPESTI PALANGA | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| POPESTI-PURCARENI | Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| PRIBOIENI-ALBUTELE | Clor rezidual liber la capat de retea |
| PRIBOIENI-SAMAILA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| RACA-RACA NOUA | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| RACA-RACA VECHE | Clor rezidual liber la capat de retea |
| RATESTI-FURDUESTI | Oxidabilitate ; Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| RATESTI-PATULENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| RATESTI-TIGVENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| RECEA-DEAGU | Nitriti in reteaua de distributie; Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| RECEA-GOLEASCA | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| RECEA-RECEA | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| ROCIU-GLIGANU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| ROCIU-ROCIU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| ROCIU-SERBANESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| SALATRUCU-SALATRUCU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| SALATRUCU-VALENI | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| SAPATA-DEALUL BRADULUI | Turbiditate ; Fier ; Escherichia coli (E.coli) ; Enterococci ; Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| SAPATA-DRAGHICESTI | Turbiditate ; Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| SAPATA-GAINUSA LIPIA | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| SAPATA-MARTESTI | Mangan ; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| SCHITU GOLESTI-VALEA PECHII | Escherichia coli (E.coli); Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| SLOBOZIA-BANICESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| SLOBOZIA-NEGRISOARA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| STALPENI-LIVEZENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| STALPENI-OGRAZEA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| STALPENI-OPRESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| STALPENI-RADESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| STALPENI-STALPENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| STEFAN CEL MARE-STEFAN CEL MARE | Enterococci; Clor rezidual liber la capat de retea |
| STEFANESTI-CAVALERULUI | Amoniu |
| STOENESTI-BADENI COTENESTI | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| STOENESTI-PIATRA | Turbiditate; Clor rezidual liber la capat de retea |
| STOENESTI-SLOBOZIA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| STOENESTI-STOENESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| STOENESTI-VALEA BADENILOR | Escherichia coli (E.coli); Clor rezidual liber la capat de retea |
| STOLNICI-COCHINESTI | Mangan |
| STOLNICI-IZBASESTI | Escherichia coli (E.coli) ; Enterococci; Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| STOLNICI-STOLNICI | Enterococci; Clor rezidual liber la capat de retea |
| SUICI-RUDENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| SUICI-SUICI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| SUSENI-SUSENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| TEIU-LESILE | Clor rezidual liber la capat de retea |
| TEIU-TEIU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| TIGVENI-BARSESTI | Escherichia coli (E.coli); Clor rezidual liber la capat de retea |
| TIGVENI-MOMAIA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| TIGVENI-TIGVENI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| TITESTI-BUCSENESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| TITESTI-TITESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| TITESTI-VALEA MANASTIRII | Clor rezidual liber la capat de retea |
| TITESTI-VALEA STANII | Clor rezidual liber la capat de retea |
| UDA-BARANESTI - GOVORA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| UDA-COTU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| UDA-GORANI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| UDA-SALISTEA | Clor rezidual liber la capat de retea |
| UNGHENI-COLTU | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| UNGHENI-GAUJANI HUMELE | Clor rezidual liber la capat de retea |
| VEDEA-BADICEA | Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| VEDEA-BLEJANI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| VEDEA-DINCANI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| VEDEA-FRATICI VARSESTI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| VEDEA-IZVORU | Clor rezidual liber la capat de retea |
| VEDEA-LUNGANI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| VEDEA-PRODANI | Clor rezidual liber la capat de retea |
| VEDEA-VATA VETISOARA | Enterococci ; Mangan ; Clor rezidual liber la capat de retea |
| VLADESTI-VLADESTI | Escherichia coli (E.coli); Clor rezidual liber la capat de retea |
| VULTURESTI-BARZESTI MAZGANA (LINIA 1) | Bacterii Coliforme; Clor rezidual liber la capat de retea |
| VULTURESTI-VULTURESTI (LINIA 2) | Clor rezidual liber la capat de retea |

III. Calitatea apei furnizate spre consumul populatiei , prin fantani publice :

Numarul total al instalatiilor tip fantana aflate pe domeniul public in judet : 290 , asa cum reiese din  informatiile primite de la autoritatile  locale,  la solicitarea  DSP  Arges din fiecare an;

Numarul fantanilor luate in evident si monitorizate de catre DSP—a fost monitorizata  apa din  51 fantani publice prin PN-V.

Numarul izvoarelor captate luate in evidenta si monitorizate de catre DSP in judet : 0

Numarul instalatiilor publice tip fantana cu interdictie de folosire a apei : 13 f.p din cele monitorizate in cadrul PNV.

Numarul izvoarelor captate supuse interdictiei de folosire : 0

Masuri de protectie luate pentru populatia consumatoare.  Au  fost  informate  autoritatile  locale  pentru  a  inscriptiona  cu  APA  POTABILA  sau  APA  NEPOTABILA   aceste  surse locale  de  apa.

Mentionam  ca  In toate localitatile  in care se afla  fantanile publice monitorizate , exista  sistem  public de  aprovizionare cu apa potabila  a  carei  calitate este monitorizata  de DSP ARGES si de OPERATORUL  de  APA.

Intocmit si red.:  Dr. M. Bucur

As. Iatagan Stelian

As. Guiman  Marius

As. Mihailescu  Catalin

As. Malancioiu  Adriana