PROCEDURA  DE AUTORIZARE  SANITARA  A  PRODUCTIEI  SI  DISTRIBUTIEI   APEI  POTABILE

- Pentru un sistem de aprovizionare  cu  apa , dosarul pentru  autorizare  trebuie  sa  contina

-  documentele  prevazute in Ord. M.S nr.1030/2009 si anume:  cerere ;memoriu tehnic( descrierea sistemului de aprovizionare  cu  apa de la captare  la consummator);actul de infiintare  a solicitantului (certificatul  de  inregistrare la ORC);documetul  din care sa reiasa ca toate  componentele  sistemului  de aprovizionare  cu  apa   se afla  pe  domeniul  public;

- documente  specifice : 1) informatii  care sa permita  evaluarea  calitatii  apei  la  sursa si  variatiile  posibile  de  calitate  si  cantitate  , pe o perioada de cel putin un an, inclusive  buletine  de  analiza a  apei  brute  pe  perioada de  un  an  anterior  solicitarii  ASF.

2) evaluarea  riscurilor  posibile  de  modificare  a  calitatii  apei  la  sursa  realizata  de  furnizorul  de  apa , in  baza  informatiilor  solicitate  de  la  autoritatea  de  gospodarirea   apelor;

3) studiu  hidrogeologic  realizat de furnizorul de apa  si  zonele de protectie   sanitara  instituite  in  conformitate  cu  prevederile  H.G. 930/2005;

4) planul  de  management  al  riscului   si  studiile  effectuate  pentru justificarea  alegerii  produselor  si  procedeelor  de  tratare ,realizate  de  furnizorul  de  apa;

5) schema  sistemului  de  producer  si  distributie  a  apei

6) planul  de  incadrare  in  zona cuprinzand  eventualele  surse  de  poluare , planul  de  situatie  , planul  de  detaliu , cu  schema  tehnologica  ,  zonele  de  protective  sanitara;

7) regulamentul  de  exploatare ,  functionare  si  intretinere  , a instalatiilor  central  de  aprovizionare  cu  apa  pentru  consum  uman;

8) lista  intreprinderilor  cu  profil  alimentar  aprovizionate;

9)  un  set  de  analize  effectuate  lunar  in ultimele  12 luni pentru  sistemele de aprovizionare cu apa  aflate  in  functiune;

10) un set de  analize  effectuate  lunar  in  ultimele  3 luni , pentru  sistemele  noi  de  aprovizionare  cu  apa  care  nu  au  furnizat apa  catre consumatori  pana  la  data  solicitarii   autorizatiei  sanitare  de  functionare;

PROCEDURA  DE  ACORDARE  A  VIZEI  AUTORIZATIEI  SANITARE  DE  FUNCTIONARE  pentru

SISTEMELE DE APROVIZIONARE  CU  APA  POTABILA

In conformitate cu  prevederile  art.9 , alin.(3)   din Ord.  M.S. nr.1030 /2009 , cu  modificarile  ulterioare , cu  minimum 30 zile  inainte  de  expirarea  valabilitatii  autorizatiei  sanitare  de  functionare  , titularul solicita  vizarea  acesteia.

In acest sens , furnizorul  de  apa depune  la  DSP  Arges   urmatoarele  documente:

- DECLARATIE  PRIVIND  CONDITIILE  IN  CARE  VA  FUNCTIONA  in perioada  de  un  an  acoperita  de  viza;

- DOVADA  RESPECTARII  CONDITIILOR  IMPUSE  in  ASF;

- PLANUL  DE  MONITORIZARE   AVIZAT  si  LABORATORUL  INREGISTRAT  la  MINISTERUL  SANATATII  cu  care  se  efectueaza  monitorizarea  operationala  a  calitatii  apei;

PROCEDURA  DE AUTORIZARE  SANITARA   PENTRU  IMBUTELIEREA  APEI  PENTRU  CONSUM  UMAN  .

Persoanele  fizice autorizate sau  persoanele  juridice  care  au  ca  obiect  de  activitate  imbutelierea  apei  pentru  consum  uman  trebuie  sa  prezinte  pentru  autorizarea  sanitara  un  dosar  care  sa  contina   urmatoarele  documente:

- informatii  care sa permita  evaluarea  calitatii  apei  la  sursa si  variatiile  posibile  de  calitate  si  cantitate  , pe o perioada de cel putin un an, inclusive  buletine  de  analiza a  apei  brute  pe  perioada de  un  an  anterior  solicitarii  ASF.

- studiu  hidrogeologic  realizat de furnizorul de apa  si  zonele de protectie   sanitara  instituite  in  conformitate  cu  prevederile  H.G. 930/2005;

- Volumul  de  apa  estimate  a  fi  imbuteliat  annual;

- Studiile  effectuate  pentru  justificarea  alegerii  tehnologiei , produselor  si  procedeelor  de  tratare  a  apei:

- Specificarea  masurilor  preconizate   pentru  ca  apa  produsa  sa  corespunda  cerintelor  de  calitate  inainte  de  a  fi  imbuteliata;

- Schema  sistemului  de  captare , tratare/corectare si  imbuteliere;

- Programul  de  monitorizare  a  calitatii  apei  la  sursa  si  a  apei  imbuteliate